## Daten
Prüfung auf Grenzwertverletzung unter Berücksichtigung der Messunsicherheit mittels statistischer Methoden (nach DIN SPEC 38402-100:2017)
© Erstellt von Prof. Dr. Karl Molt, Universität Duisburg-Essen, und Dr. Michael Winterstein, WESSLING GmbH
Ausgangsdaten für die Grenzwertprüfung
Auftraggeber: | NN
Untersuchungseinrichtung: | NN
Probenbezeichnung/Projekt: | NN
Auftrags-/Probennummer: | NN
Datum der Auswertung: | NN
Analysenmethode: | ICP-OES
Analyt: | Chrom
Einheit: | mg/kg
Standardunsicherheit u (für Einzelmessung): | 22.5
Anzahl der Bestimmungen n= | 1
Prüfung auf Einhaltung: | 1
Kriterium für Konformität: | 2
Bitte Anzahl Nachkommastellen eingeben: | 0
Vorgegebener Grenzwert: | 1000
Signifikanzniveau a (Standard = 0,05): | 0.05
Fehler 2. Art b (Standard = 0,05): | 0.05
Zu prüfendes Analysenergebnis x: | 970
Bitte alle Werte in diesem Blatt eintragen, werden automatisch übernommen.
Version 28.10.2016

## Formblatt1
Prüfung auf Einhaltung eines Grenzwertes nach DIN SPEC 38402-100
Auftraggeber: | NN
Untersuchungseinrichtung: | NN
Probenbezeichnung/Projekt: | NN
Auftrags-/Probennummer: | NN
Datum der Auswertung: | NN
Analysenmethode | ICP-OES
Analyt | Chrom
Standardunsicherheit u (für Einzelmessung) | 22.5 | mg/kg
Anzahl der Bestimmungen | 1
Prüfung auf Einhaltung | eines oberen Grenzwertes
Kriterium für Konformität | signifikante Unterschreitung des Grenzwertes
Vorgegebener Grenzwert | 1000 | mg/kg
Kritische Grenzwertunterschreitung g (α = 0,05) | 37 | mg/kg | 37
Erfassbare Grenzwertunterschreitung δ (α = 0,05; β= 0,05) | 74 | mg/kg | 74
Kritischer Gehaltswert xkrit | 963 | mg/kg | 963
Konformitätszone | X ≤ 963 mg/kg
Zu prüfendes Analysenergebnis x: | 970 | mg/kg
Innerhalb der Konformitätszone: | nein
Gemessene Grenzwertüberschreitung DX+ | keine | mg/kg
Gemessene Grenzwertunterschreitung DX- | 30 | mg/kg
Beurteilung: | ΔX⁻ < g
nicht signifikante Grenzwertunterschreitung
Die Probe ist nicht konform!

## intern
Für die Menü-Auswahl auf Titelblatt
Einhaltung
eines oberen Grenzwertes
eines unteren Grenzwertes
Konformität (je nach Auswahl von B14 auf dem Titelblatt werden hier die nur 2 möglichen Optionen angeboten)
keine signifikante Überschreitung des Grenzwertes
signifikante Unterschreitung des Grenzwertes
| g=z1-a * u/Wurzel(n) |  | 1.6449
Konfirmitätszone berechnet: |  | WENN(Daten!B14=1;WENN(Daten!B15=1;VERKETTEN("X < ";B13;" ";C6);VERKETTEN("X <= ";B13;" ";C6));WENN(Daten!B14=2;WENN(Daten!B15=1;VERKETTEN("X >= ";B13;" ";C6);VERKETTEN("X > ";B13;" ";C6))))
innerhalb Konf.zone: |  | WENN(UND(Daten!B14=1;Daten!B15=1);WENN(Daten!B20<D13;"ja";"nein");WENN(UND(Daten!B14=1;Daten!B15=2);WENN(Daten!B20<=D13;"ja";"nein");WENN(UND(Daten!B14=2;Daten!B15=1);WENN(Daten!B20>=D13;"ja";"nein");WENN(Daten!B20>D13;"ja";"nein"))))
gemessene GW-Überschr.: |  | WENN(B15-B10>=0;B15-B10;"keine")
gemessene GW-Unterschr.: |  | WENN(B10-B15>=0;B10-B15;"keine")
Beurteilung: |  | WENN(UND(Daten!B14=1;Daten!B15=1);WENN(ISTZAHL(B17);WENN(B17>=D11;"ΔX⁺ ≥ g";"ΔX⁺ < g");"ΔX⁻ > 0");WENN(UND(Daten!B14=1;Daten!B15=2);WENN(ISTZAHL(B18);WENN(B18>=D11;"ΔX⁻ ≥ g";"ΔX⁻ < g");"ΔX⁺ > 0");WENN(UND(Daten!B14=2;Daten!B15=2);WENN(ISTZAHL(B18);WENN(B18>=D11;"ΔX⁻ ≥ g";"ΔX⁻ < g");"ΔX⁺ > 0");WENN(ISTZAHL(B17);WENN(B17>=D11;"ΔX⁺ ≥ g";"ΔX⁺ < g");"ΔX⁻ > 0"))))
WENN(UND(Daten!B14=1;Daten!B15=1);WENN(ISTZAHL(B17);WENN(B17=0;"Gemessener Wert ist gleich dem Grenzwert";WENN(UND(B17>0;B17<B11);"nicht signifikante Grenzwertüberschreitung";"signifikante Grenzwertüberschreitung"));"Grenzwertunterschreitung");WENN(UND(Daten!B14=1;Daten!B15=2);WENN(ISTZAHL(B18);WENN(B18=0;"Gemessener Wert ist gleich dem Grenzwert";WENN(UND(B18>0;B18<B11);"nicht signifikante Grenzwertunterschreitung";"signifikante Grenzwertunterschreitung"));"Grenzwertüberschreitung");WENN(UND(Daten!B14=2;Daten!B15=1);WENN(ISTZAHL(B17);WENN(B17=0;"Gemessener Wert ist gleich dem Grenzwert";WENN(UND(B17>0;B17<B11);"nicht signifikante Grenzwertüberschreitung";"signifikante Grenzwertüberschreitung"));"Grenzwertunterschreitung");WENN(ISTZAHL(B18);WENN(B18=0;"Gemessener Wert ist gleich dem Grenzwert";WENN(UND(B18>0;B18<B11);"nicht signifikante Grenzwertunterschreitung";"signifikante Grenzwertunterschreitung"));"Grenzwertüberschreitung"))))
alt: |  | WENN(UND(Daten!B14=1;Daten!B15=1);WENN(UND(ISTZAHL(B17);B17>=B11);"Die Probe ist nicht konform!";"Die Probe ist konform.");WENN(UND(Daten!B14=1;Daten!B15=2);WENN(ISTZAHL(B18);WENN(UND(B18>=0;B18<B11);"Die Probe ist nicht konform!";"Die Probe ist konform.");"Probe ist nicht konform");WENN(UND(Daten!B14=2;Daten!B15=1);WENN(UND(ISTZAHL(B17);B17>=B11);"Die Probe ist konform!";"Die Probe ist nicht konform");WENN(UND(Daten!B14=2;Daten!B15=2);WENN(UND(ISTZAHL(B18);B18>=0;B18<B11);"Die Probe ist konform.";WENN(UND(ISTZAHL(B17);B17>0);"Probe ist konform";"Die Probe ist nicht konform!"))))))
neu und besser: |  | WENN(B16="ja";"Die Probe ist konform.";"Die Probe ist nicht konform!")
Hinweis: Wenn Blattschutz, dann ohne Passwort. Nur zur Sicherheit vorm kaputtmachen während Testphase
Hinweise Gerd Stenemann zur Formatierung:
¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰⁻⁺
≤≥
|  | ΑΒΔ | αβδ
|  | Anzahl Nachkommastellen | Wert | Ausgabe
|  | 1 | 15 | 15,0
28.10.2016; 11:30 Uhr M. Winterstein