## Bland-Altman-Diagramm
Prüfung auf Gleichwertigkeit mit dem Bland-Altman-Diagramm (DEV-A71)
Copyright © 2020, Details s.u. | [7 empty] | v 1.0 15.06.2020
| Parameter |  |  | Arsen
| Analyseverfahren zu Datensatz A |  |  | ICP-MS KED Technik
| Analyseverfahren zu Datensatz B |  |  | Hydrid-AAS
| Einheit der Datensätze |  |  | µg/l
| geprüfter Arbeitsbereich von/bis |  |  | 1 bis 100 µg/l
| Angaben zu Proben / Datenherkunft |  |  | Messung von Mineralwasser-Proben
| akzeptierte Abweichung aa in % |  |  | 30%
| durchgeführt von |  |  | khb
| am (Datum) |  |  | 2020-01-01
| freigegeben von |  |  | LL
| am (Datum) |  |  | 2020-01-02 | [11 empty] | Daten für Quotientendiagramm | [6 empty] | Daten für Differenzendiagramm
lfd-Nr | Datensatz A | Datensatz B | (9) | Qp (10) | Au/Ao | DP (C.2) | Au/Ao |  | Prüfung auf Gleichwertigkeit: |  |  | Quotienten-Diagramm |  |  | x | Qp | min/max | Q-quer | KuQ | KoQ | AuQ | AoQ | Dp | D-quer | KuD | KoD | AuD | AoD
1 | 15.48 | 17.19 | 16.335 | 1.1105 |  | 1.71 | [8 empty] | 16.335 | 1.1105 | 1.38 | 1.0751 | 0.90678 | 1.2434 | 0.7 | 1.3 | 1.71 | 1.7539 | -2.5721 | 6.0799 | -31.668 | 31.668
2 | 26.01 | 26.1 | 26.055 | 1.0035 |  | 0.09 |  |  | Bland-Altman Quotienten-Diagramm mit vorgegebenen Grenzen: | [5 empty] | 26.055 | 1.0035 | 105.56 | 1.0751 | 0.90678 | 1.2434 | 0.7 | 1.3 | 0.09 | 1.7539 | -2.5721 | 6.0799 | -31.668 | 31.668
3 | 3.33 | 4.14 | 3.735 | 1.2432 |  | 0.81 | [5 empty] | akzeptierte Abweichung: |  | 30% | 3.735 | 1.2432 | [6 empty] | 0.81
4 | 20.43 | 21.78 | 21.105 | 1.0661 |  | 1.35 | [8 empty] | 21.105 | 1.0661 | [6 empty] | 1.35
5 | 12.06 | 11.52 | 11.79 | 0.95522 |  | -0.54 | [5 empty] | Ergebnis der Prüfung: |  | gleichwertig | 11.79 | 0.95522 | [6 empty] | -0.54
6 | 24.03 | 26.01 | 25.02 | 1.0824 |  | 1.98 | [8 empty] | 25.02 | 1.0824 | [6 empty] | 1.98
7 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 4.77 | 1 | [6 empty] | 0
8 | 35.55 | 37.53 | 36.54 | 1.0557 |  | 1.98 | [8 empty] | 36.54 | 1.0557 | [6 empty] | 1.98
9 | 14.22 | 16.47 | 15.345 | 1.1582 |  | 2.25 | [8 empty] | 15.345 | 1.1582 | [6 empty] | 2.25
10 | 5.73 | 6.37 | 6.05 | 1.1117 |  | 0.64 | [8 empty] | 6.05 | 1.1117 | [6 empty] | 0.64
11 | 9.63 | 9.67 | 9.65 | 1.0042 |  | 0.04 | [8 empty] | 9.65 | 1.0042 | [6 empty] | 0.04
12 | 1.23 | 1.53 | 1.38 | 1.2439 |  | 0.3 | [8 empty] | 1.38 | 1.2439 | [6 empty] | 0.3
13 | 7.56 | 8.07 | 7.815 | 1.0675 |  | 0.51 | [8 empty] | 7.815 | 1.0675 | [6 empty] | 0.51
14 | 4.46 | 4.27 | 4.365 | 0.9574 |  | -0.19 | [8 empty] | 4.365 | 0.9574 | [6 empty] | -0.19
15 | 8.9 | 9.63 | 9.265 | 1.082 |  | 0.73 | [8 empty] | 9.265 | 1.082 | [6 empty] | 0.73
16 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 1.77 | 1 | [6 empty] | 0
17 | 13.17 | 13.9 | 13.535 | 1.0554 |  | 0.73 | [8 empty] | 13.535 | 1.0554 | [6 empty] | 0.73
18 | 5.27 | 6.1 | 5.685 | 1.1575 |  | 0.83 | [8 empty] | 5.685 | 1.1575 | [6 empty] | 0.83
19 | 44.72 | 49.66 | 47.19 | 1.1105 |  | 4.94 | [8 empty] | 47.19 | 1.1105 | [6 empty] | 4.94
20 | 75.14 | 75.4 | 75.27 | 1.0035 |  | 0.26 | [8 empty] | 75.27 | 1.0035 | [6 empty] | 0.26
21 | 9.62 | 11.96 | 10.79 | 1.2432 |  | 2.34 | [8 empty] | 10.79 | 1.2432 | [6 empty] | 2.34
22 | 59.02 | 62.92 | 60.97 | 1.0661 |  | 3.9 | [8 empty] | 60.97 | 1.0661 | [6 empty] | 3.9
23 | 34.84 | 33.28 | 34.06 | 0.95522 |  | -1.56 | [8 empty] | 34.06 | 0.95522 | [6 empty] | -1.56
24 | 69.42 | 75.14 | 72.28 | 1.0824 |  | 5.72 | [8 empty] | 72.28 | 1.0824 | [6 empty] | 5.72
25 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 13.78 | 1 | [6 empty] | 0
26 | 102.7 | 108.42 | 105.56 | 1.0557 |  | 5.72 | [8 empty] | 105.56 | 1.0557 | [6 empty] | 5.72
27 | 41.08 | 47.58 | 44.33 | 1.1582 |  | 6.5 | [8 empty] | 44.33 | 1.1582 | [6 empty] | 6.5
28 | 27.69 | 26.45 | 27.07 | 0.95522 |  | -1.24 | [8 empty] | 27.07 | 0.95522 | [6 empty] | -1.24
29 | 55.18 | 59.72 | 57.45 | 1.0823 |  | 4.54 |  |  | (11) | 1.0751 |  |  | Ko,Q (13) | 1.2434 | 57.45 | 1.0823 | [6 empty] | 4.54
30 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 1 |  | 0 |  |  | sQ (12) | 0.084157 |  |  | Ku,Q (14) | 0.90678 | 10.95 | 1 | [6 empty] | 0
31 | 81.63 | 86.18 | 83.905 | 1.0557 |  | 4.55 | [8 empty] | 83.905 | 1.0557 | [6 empty] | 4.55
32 | 32.65 | 37.82 | 35.235 | 1.1583 |  | 5.17 |  |  |  | Akzeptanzgrenzen ±: | 30% |  | Ao,Q (15) | 1.3 | 35.235 | 1.1583 | [6 empty] | 5.17
33 | 35.55 | 39.47 | 37.51 | 1.1103 |  | 3.92 |  |  |  | Punkte innerhalb: | 100% |  | Au,Q (16) | 0.7 | 37.51 | 1.1103 | [6 empty] | 3.92
34 | 59.73 | 59.93 | 59.83 | 1.0033 |  | 0.2 |  |  | 36 | von | 36 |  |  |  | 59.83 | 1.0033 | [6 empty] | 0.2
35 | 7.65 | 9.51 | 8.58 | 1.2431 |  | 1.86 | [8 empty] | 8.58 | 1.2431 | [6 empty] | 1.86
36 | 46.91 | 50.01 | 48.46 | 1.0661 |  | 3.1 | [8 empty] | 48.46 | 1.0661 | [6 empty] | 3.1
37 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
38 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
39 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
40 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
41 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
42 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
43 | [8 empty] | Prüfung auf Gleichwertigkeit: |  |  | Differenzen-Diagramm |  |  | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
44 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
45 | [8 empty] | Bland-Altman Differenzen-Diagramm mit vorgegebenen Grenzen: |  |  |  |  | 30% | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
46 | [12 empty] | Auswahlfeld Bezugskonzentration xp-quer für D-Plot: | Maximum | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
47 | [13 empty] | (siehe ANMERKUNG in Kap. C.1) | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
48 | [11 empty] | xp,max-quer | 105.56 | µg/l | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
49 | [11 empty] | resultierende akzeptierte Abweichung: | 31.668 | µg/l | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
50 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
51 | [11 empty] | Ergebnis der Prüfung: |  | gleichwertig | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
52 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
53 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
54 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
55 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
56 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
57 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
58 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
59 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
60 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
61 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
62 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
63 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
64 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
65 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
66 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
67 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
68 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
69 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
70 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
71 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
72 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
73 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
74 | [8 empty] | (C.3) | 1.7539 | µg/l | Ko,D (C.5) | 6.0799 | µg/l | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
75 | [8 empty] | sD (C.4) | 2.163 | µg/l | Ku,D (C.6) | -2.5721 | µg/l | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
76 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
77 | [10 empty] | Akzeptanzgrenzen: | Ao,D (C.7) | 31.668 | µg/l | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
78 | [11 empty] | Au,D (C.8) | -31.668 | µg/l | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
79 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
80 | [11 empty] | Punkte innerhalb der Akzeptanzgrenzen: | 100% |  | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
81 | [9 empty] | 36 | von | 36 |  |  | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
82 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
83 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
84 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
85 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
86 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
87 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
88 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
89 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
90 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
91 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
92 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
93 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
94 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
95 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
96 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
97 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
98 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
99 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
100 | [14 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
|  | Minimum | 1.38 |  | Ao / Au
|  | Median | 18.72 |  | 1.3
|  | Maximum | 105.56 |  | 0.7
|  | Anzahl | 36 |  | 0 |  | 0
Copyright © 2020
Autoren: Karl-Heinz Bauer und Michael Koch für den DIN NA 119-01-03-06-AK6
Die Verwendung dieses EXCEL-Sheets ist frei.
Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der
Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren.
Dieses Programm wird in der Hoffnung verteilt, dass es nützlich sein wird, aber
OHNE JEGLICHE GARANTIE; sogar ohne die implizite Garantie der
MARKTGÄNGIGKEIT oder der EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
Siehe die GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/) für weitere Einzelheiten.
𝑥 ̅_𝑝
𝑄 ̅
𝐷 ̅
Dieses Excel-Programm soll den Anwender der DIN 38 402 - 71 (2020) bei der Prüfung auf Gleichwertigkeit unterstützen.
Die Ziffern in Klammern hinter den Formelzeichen beziehen sich auf die Gleichungen in der genannten Norm.
Note on F15: tolerierte Abweichung Ao bzw Au (15, 16) im Quotientendiagramm Ao: überschritten Au: unterschritten
Note on H15: * falls AoD (C.7) oder AuD (C.8) im Differenzendiagramm über- bzw. unterschritten wird

## Beispieldaten aus DIN 38402-71
Gleichwertigkeit / Beispieldaten aus der DIN 38402-71 (2020)
Bland-Altman Diagramme
|  | Anhang B, Beispiel B.1 |  |  | Anhang B, Beispiel B.2 |  |  | Anhang B, Beispiel B.3
Parameter |  | TOC in Abwasserproben |  |  | TOC in Abwasserproben |  |  | TOC in Abwasserproben
Analyseverfahren zu Datensatz A |  | TOC-Bestimmung nach DIN EN 1484 |  |  | TOC-Bestimmung nach DIN EN 1484 |  |  | TOC-Bestimmung nach DIN EN 1484
Analyseverfahren zu Datensatz B |  | Küvettentest mit laborinterner Kalibrierung |  |  | Küvettentest ohne laborinterne Kalibrierung |  |  | Küvettentest ohne laborinterne Kalibrierung
Einheit der Datensätze |  | mg/l |  |  | mg/l |  |  | mg/l
geprüfter Arbeitsbereich von/bis |  | 5 mg/l bis 50 mg/l |  |  | 5 mg/l bis 50 mg/l |  |  | 50 mg/l bis 500 mg/l
Angaben zu Proben / Datenherkunft |  | Abwasserproben aus der Routineanalytik |  |  | Abwasserproben aus der Routineanalytik |  |  | Abwasserproben aus der Routineanalytik
akzeptierte Abweichung in % |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10%
| lfd-Nr | Datensatz A | Datensatz B | lfd-Nr | Datensatz A | Datensatz B | lfd-Nr | Datensatz A | Datensatz B
| 1 | 5.96 | 5.63 | 1 | 5.96 | 7.5 | 1 | 65.3 | 65.5
| 2 | 7.88 | 7.19 | 2 | 7.88 | 9.01 | 2 | 77 | 73.9
| 3 | 8.94 | 8.51 | 3 | 8.94 | 10.2 | 3 | 74.7 | 72.7
| 4 | 8.97 | 9.02 | 4 | 8.97 | 10.8 | 4 | 96.7 | 94.2
| 5 | 10.4 | 10.4 | 5 | 10.4 | 12.1 | 5 | 98.8 | 96.4
| 6 | 11.3 | 10.7 | 6 | 11.3 | 12.3 | 6 | 136 | 138
| 7 | 11.9 | 9.8 | 7 | 11.9 | 11.6 | 7 | 144 | 143
| 8 | 15.5 | 16.7 | 8 | 15.5 | 18.1 | 8 | 163 | 166
| 9 | 19.6 | 18.8 | 9 | 19.6 | 20.1 | 9 | 180 | 184
| 10 | 20.3 | 18.5 | 10 | 20.3 | 19.8 | 10 | 189 | 197
| 11 | 20.6 | 19.8 | 11 | 20.6 | 21.2 | 11 | 199 | 194
| 12 | 21 | 20.7 | 12 | 21 | 22 | 12 | 223 | 216
| 13 | 21.6 | 20 | 13 | 21.6 | 21.4 | 13 | 256 | 265
| 14 | 22.8 | 21.4 | 14 | 22.8 | 22.8 | 14 | 275 | 280
| 15 | 23.2 | 22.9 | 15 | 23.2 | 24.2 | 15 | 277 | 306
| 16 | 24.4 | 25.1 | 16 | 24.4 | 26.5 | 16 | 282 | 297
| 17 | 27 | 27.9 | 17 | 27 | 29.3 | 17 | 290 | 306
| 18 | 29.3 | 27.1 | 18 | 29.3 | 28.5 | 18 | 319 | 326
| 19 | 29.9 | 28 | 19 | 29.9 | 28.2 | 19 | 326 | 340
| 20 | 31.4 | 32.2 | 20 | 31.4 | 33.7 | 20 | 368 | 395
| 21 | 31.5 | 32.9 | 21 | 31.5 | 34.3 | 21 | 369 | 390
| 22 | 32.7 | 32.7 | 22 | 32.7 | 34.2 | 22 | 389 | 406
| 23 | 35.4 | 34.3 | 23 | 35.4 | 35.7 | 23 | 399 | 443
| 24 | 36.7 | 35.4 | 24 | 36.7 | 37 | 24 | 409 | 477
| 25 | 39.1 | 40 | 25 | 39.1 | 41.6 | 25 | 433 | 477
| 26 | 39.3 | 39.6 | 26 | 39.3 | 41 | 26 | 444 | 484
| 27 | 39.4 | 40.1 | 27 | 39.4 | 41.7 | 27 | 447 | 495
| 28 | 40.3 | 40.5 | 28 | 40.3 | 42.1 | 28 | 461 | 520
| 29 | 42.6 | 44.7 | 29 | 42.6 | 46.3 | 29 | 468 | 510
| 30 | 44.3 | 41.9 | 30 | 44.3 | 43.6 | 30 | 474 | 512
| 31 | 45.3 | 45.3 | 31 | 45.3 | 46.7
| 32 | 45.3 | 44.8 | 32 | 45.3 | 46.4
| 33 | 46 | 47.6 | 33 | 46 | 49.2
| 34 | 46.9 | 47.6 | 34 | 46.9 | 49.2
| 35 | 49.5 | 48.5 | 35 | 49.5 | 49.9
|  |  |  | akzeptierte Abweichung %: |  | 10 | akzeptierte Abweichung %: |  | 10

## Anleitung
Anleitung
1 | Inhalt der Zellen E4:E14 auf Tabellenblatt Eingabe löschen
2 | Inhalt der Zellen B21:C120 auf Tabellenblatt Eingabe löschen
3 | Allgemeine Informationen in E4 bis E14 eintragen.
4 | Messdaten in Zellbereich B21:C120 eintragen.
Für jeden Datensatz sollte ein Ergebnis mit Verfahren A und Verfahren B vorliegen.
5 | Möglichkeit zum Sortieren:
Den Wertebereich der Daten in Spalte B, Spalte C und Spalte D markieren.
Dann über xp-quer der Größe nach aufsteigend sortieren.