## Two one-sided t-Test
Prüfung der Gleichwertigkeit zweier Analyseverfahren mittels Two one-sided t-Test (TOST) nach DIN 38402-71:2020-10
Anwendbar für bis zu 100 Analyseergebnisse je Analyseverfahren; Eingabefelder sind durch einen hellgelben Hintergund gekennzeichnet. Die Zahl der Datensätze A und B muss nicht
gleich sein (Varianzenhomogenität nicht erforderlich), es müssen jedoch je Datensatz mindestens 8 Werte vorhanden sein.
Messgröße ………………………………………………………… |  |  |  | Chloridgehalt in Mineralwässern |  |  |  | Durchführung des Tests / Dateneingabe vorgenommen …
Analyseverfahren zu Datensatz A ……………………. |  |  |  | Titration |  |  |  | von (Vorname Name) ……….
Analyseverfahren zu Datensatz B ……………………. |  |  |  | Ionenselektive Elektrode |  |  |  | am (Datum) …………………………
Einheit der Datensätze …………………………………….. |  |  |  | mg/L
Angaben zu Proben oder Datenherkunft………………………………………… |  |  |  | Anhang A aus DIN 38402:71:2020-10; Beispiel A.1 Probe 1
Analytgehalt in Probe (Sollwert), falls bekannt ……………………………………………… |  |  |  |  | 12 | mg/L
lfd. Nr. | Datensatz A | Datensatz B
1 | 11.6 | 8.8 |  | Mittelwert von A und B …………………………………….. |  | 11.89
2 | 11.6 | 14.4 |  | tolerierte Abweichung ………………………………………………. |  | 10%
3 | 11.7 | 13 |  | Akzeptanzkriterium Q ………………………..………….. |  | 1.189
4 | 11.7 | 12.5 |  | Differenz der Mittelwerte ………………………………… |  | -0.23333
5 | 11.8 | 11.5
6 | 11.7 | 10.6 |  | Kenngrößen zu Datensatz --> | A | B
7 | 11.9 | 11.5 |  | Mittelwerte …………………………… | 11.7733 | 12.0067
8 | 11.9 | 12.7 |  | Standardabweichungen ….. | 0.10998 | 1.2192
9 | 11.8 | 12.1 |  | Varianzen …………………………. | 0.012095 | 1.4864
10 | 12 | 12.5 |  | Anzahl Analysewerte (m, n) …………. | 15 | 15
11 | 11.8 | 12.2 |  | Wiederfindungsrate …………………. | 98.11% | 100.1%
12 | 11.8 | 12.1
13 | 11.8 | 11.8 |  | Akzeptanzkriterium Q
14 | 11.7 | 12.5 |  | Q ……………………………………………… | 1.189
15 | 11.8 | 11.9 |  | -Q …………………………………………….. | -1.189
16 |  |  |  | Konfidenzintervall CI
17 |  |  |  | f *……………………………………………… | 14.2278
18 |  |  |  | CI,1 …………………………………………… | 0.32336
19 |  |  |  | CI,2 ……………………………………………… | -0.79003
20
21 |  |  |  | Gleichwertigkeit bestätigt? | JA
22 | [7 empty] | Legende: | grüne Linie links: -Q
23 |  |  |  | * Hinweis: Bei der Berechnung der Konfidenzintervalle |  |  |  |  | grüne Linie rechts: +Q
24 |  |  |  | werden die Nachkommastellen von f nicht berücksichtigt. |  |  |  |  | blaue Linie (Mitte Doppelpfeil):
25 | [8 empty] | Doppelpfeilspitze links: CI,2
26 | [8 empty] | Doppelpfeilspitze rechts: CI,1
27 | [8 empty] | x-Achse: Differenz der Mittelwerte der Analysenergebnisse
28
29
30
31 | [6 empty] | Ý
32 | [6 empty] | für Bilddarstellung nach oben scrollen!
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 | [6 empty] | Ý
46 | [6 empty] | für Bilddarstellung nach oben scrollen!
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58 | [6 empty] | Ý
59 | [6 empty] | für Bilddarstellung nach oben scrollen!
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74 | [6 empty] | Ý
75 | [6 empty] | für Bilddarstellung nach oben scrollen!
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90 |  |  |  |  | Copyright © 2020
91 |  |  |  |  | Autoren: Harald Platen und Sabine Jähnichen für den DIN NA 119-01-03-06-AK6
92 |  |  |  |  | Die Verwendung dieses EXCEL-Sheets ist frei.
93 |  |  |  |  | Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der
94 |  |  |  |  | Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren.
95 |  |  |  |  | Dieses Programm wird in der Hoffnung verteilt, dass es nützlich sein wird, aber
96 |  |  |  |  | OHNE JEGLICHE GARANTIE; sogar ohne die implizite Garantie der
97 |  |  |  |  | MARKTGÄNGIGKEIT oder der EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
98 |  |  |  |  | Siehe die GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/) für weitere Einzelheiten.
99
100
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | Arbeitsblatt Ende |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
𝑥 ̅_(𝐴, 𝐵)
𝑎_𝑎
𝑠_𝐴
𝑠_𝐵
𝑥 ̅_𝐴−𝑥 ̅_𝐵
-

## Beispieldaten aus DIN 38402-71
| Beispieldaten Probe 1 |  | Beispieldaten Probe 2 |  | Beispieldaten Probe 3
Parameter ………………………………………………. | Chloridgehalt in MIneralwässern |  | Chloridgehalt in MIneralwässern |  | Chloridgehalt in MIneralwässern
Analyseverfahren zu Datensatz A ………….. | Titration |  | Titration |  | Titration
Analyseverfahren zu Datensatz B ………….. | ionensensitive Elektrode |  | ionensensitive Elektrode |  | ionensensitive Elektrode
Einheit der Datensätze …………………………… | mg/L |  | mg/L |  | mg/L
Angaben zu Datenquelle ………………………………… | Anlage A zu DIN 38402-71:2020-10 Tabelle A1 |  | Anlage A zu DIN 38402-71:2020-10 Tabelle A1 |  | Anlage A zu DIN 38402-71:2020-10 Tabelle A1
Analytgehalt in Probe (falls bekannt)…….. | 12 |  | 41 |  | 109
Lfd. Nr. | Datensatz A | Datensatz B | Datensatz A | Datensatz B | Datensatz A | Datensatz B
1 | 11.6 | 8.8 | 46.6 | 44.1 | 107.5 | 79.4
2 | 11.6 | 14.4 | 46.8 | 50 | 107.4 | 87.6
3 | 11.7 | 13 | 46.7 | 52.1 | 107.4 | 103.8
4 | 11.7 | 12.5 | 46.8 | 48.8 | 107.5 | 111.2
5 | 11.8 | 11.5 | 46.8 | 49.2 | 107.6 | 104.7
6 | 11.7 | 10.6 | 47.2 | 45.2 | 108 | 111.5
7 | 11.9 | 11.5 | 47.1 | 44.2 | 108.3 | 104.8
8 | 11.9 | 12.7 | 47.1 | 50.5 | 108.5 | 107.7
9 | 11.8 | 12.1 | 46.5 | 47.1 | 109 | 118.6
10 | 12 | 12.5 | 46.7 | 43.8 | 108.7 | 99.2
11 | 11.8 | 12.2 | 46.8 | 48.8 | 108.4 | 104.9
12 | 11.8 | 12.1 | 47 | 47.8 | 108 | 112
13 | 11.8 | 11.8 | 46.8 | 46.8 | 107.7 | 109.7
14 | 11.7 | 12.5 | 47 | 50.2 | 108.2 | 111.2
15 | 11.8 | 11.9 | 47 | 47.2 | 108.5 | 97.8
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Anleitung
Prüfung der Gleichwertigkeit zweier Analyseverfahren mittels Two one-sided t-Test (TOST) nach DIN 38402-71:2020-10
Mit dieser EXCEL-Arbeitsmappe wird dem Anwender der Norm ein Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, mit dem Datensätze nach Abschnitt 8 der Norm
ausgewertet werden können. Sie enthält folgende Arbeitsblätter:
Two one-sided t-Test
Beispieldaten aus DIN 38402-71
Anleitung
Hinweis: Die Tabellen sind für die Eingabe von Daten in den hellblauen Feldern gesperrt, damit man
nicht versehentlich Rechen- und Ausgabefelder verändert. Der Blattschutz kann aufgehoben werden über "Datei --> Berechtigung" durch Anwählen der
Option "Schutz aufheben"; ein Passwort für das Entsperren ist nicht notwendig.
Copyright © 2020
Autoren: Harald Platen und Sabine Jähnichen für den DIN NA 119-01-03-06-AK6
Die Verwendung dieses EXCEL-Sheets ist frei.
Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der
Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren.
Dieses Programm wird in der Hoffnung verteilt, dass es nützlich sein wird, aber
OHNE JEGLICHE GARANTIE; sogar ohne die implizite Garantie der
MARKTGÄNGIGKEIT oder der EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
Siehe die GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/) für weitere Einzelheiten.
Dateneingabe und -analyse
(01) Arbeitsblatt "Two one-sided t-Test" auswählen.
(02) Die gelben Felder sind Eingabefelder und für die entsprechend geforderten Angaben und Daten freigeschaltet.
(03) Die blauen Felder sind für die Anwendung des Benutzers gesperrt, damit man Rechenfunktionen nicht versehentlich verändert oder löscht.
(04) In die 5 Felder "Messgröße", "Analyseverfahren zu Datensatz A und B", "Einheit" und "Angaben zu Proben oder Datenherkunft" die entsprechenden Angaben eintragen.
(05) Falls ein Sollwert bekannt ist (Referenzwert, Deklarationswert, etc.), kann dieser in das entsprechende Feld eingetragen werden; er liefert dann in den beiden Feldern
F23 und G23 die mittleren Wiederfindungsraten; wird kein Wert eingetragen, erscheint in den beiden Feldern als Eintrag "XXXX"
(06) In die gelben Eingabefelder für Datensatz A und Datensatz B nun die Analysenergebnisse eintragen.
- das Rechenblatt ist darauf ausgelegt, je Datensatz höchstens 100 Analysenwerte aufzunehmen.
- es können unterschiedliche Mengen an Analyseergebnissen in beide Spalten eingegeben werden. Mindestanforderung nach Norm ist jedoch: je Datensatz mindestens 8
- Hinweis: werden die Daten mit "copy and paste" aus einer anderen Tabellenvorlage hineinkopiert, bitte das Einfügen unbedingt mit dem Befehl "Werte einfügen" durchführen
Würde der einfache Befehl "Einfügen" gewählt, werden nicht nur die Zahlenwerte übertragen, sondern auch Formatierungen, was die Funktionalität der Arbeitsmappe ändern kann.
(07) In das Feld G14 die "tolerierte Abweichung" (Prozentwert) eingeben.
(08) Das Prüfergebnis "gleichwertig" oder "nicht gleichwertig" wird in Feld F33 farblich und verbal entsprechend angezeigt (grün = ja / rot = nein) und in der Graphik visualisiert.
(09) Hinweis: unterhalb der Graphik ist eine Legende zur Graphik aufgeführt, die ggf. erst nach scrollen des Arbeitsblatts nach oben sichtbar wird (je nach Bildschirm- und Darstellungsgröße).
Weitere Hinweise:
Im Blatt "Beispieldaten aus DIN 38402-71" sind Beispieldatensätze aus Anhang A der Norm hinterlegt, mit denen die Funktionalität des Rechenblatts überprüft werden kann.